## Sheet1
附件：
体育馆架空层排烟系统维修更换工程量
序号 | 项目内容 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 体育馆A1架空层玻镁板风管拆除垃圾清运 | 1030*430 | m2 | 220.91
2 | 体育馆A1架空层风管制作安装 | 1030*430 | m2 | 220.91
3 | 训练馆架空层玻镁板风管维修（弯头缺失）1处 | 830*430 | m2 | 3.78
4 | 训练馆架空层玻镁板风管维修（管段开裂）3处 | 830*430 | m2 | 16.63
5 | 体育馆A1架空层防火阀安装 | 1030*430 | 套 | 4
6 | 体育馆A1架空层排烟阀+百叶风口安装调试 | 600*300 | 套 | 5
7 | 体育馆A1架空层280度排烟防火阀安装 | 1030*430 | 套 | 2
8 | 体育馆单层百叶风口安装 | 1250*350 | 个 | 6
9 | 体育馆A1架空层消防输入模块安装调试 |  | 套 | 4
10 | 体育馆A1架空层消防输入输出模块安装调试 |  | 套 | 5
11 | 体育馆A1架空层风机连接件（钢带软连接+天圆地方）制作安装 | Ø900 | 套 | 4
12 | 轴流式排烟风机安装调试（吊装） |  | 台 | 2
13 | 消防送风机安装调试 |  | 台 | 1
14 | 游泳馆玻镁板风管拆除垃圾清运 | 1200*450 | m2 | 21.78
15 | 游泳馆风管制作安装 | 1200*450 | m2 | 21.78
16 | 游泳馆防火阀安装 | 1200*450 | 套 | 1
17 | 设备支架制作安装 |  | 项 | 1
18 | 游泳馆排烟阀+百叶风口安装调试 | 1000*350 | 套 | 1
19 | 报警联动整体系统调试 |  | 项 | 1
20 | 人工费 |  | 项 | 1