兰溪校区后勤服务中心采购申请单

| 序号 | 物资名称 | 采购要求或技术参数 | 数量 单位 | 参考单价 （元） | 小 计 （元） | 需求日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中策/中大元通/正泰 电缆线 | 4*25+10 | 320米 |  |  |  | 体育馆线路改造 |
| 2 | 明装配电箱 | 德力西/正泰/地龙60*80 | 1只 |  |  |  | 体育馆线路改造 |
| 3 | 德力西/正泰 4线空开 | 160A 4线 | 1只 |  |  |  | 体育馆线路改造 |
| 4 | 40A 2极空开 | 德力西/正泰 | 10只 |  |  |  | 体育馆线路改造 |
| 5 | RVV3*2.5电线 | 中策/中大元通/正泰 | 200米 |  |  |  | 体育馆线路改造 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计（元） |  |  |  | ￥ |  |  |  |